## 1
Pakiet Nr 1 Drobny sprzęt do sterylizacji I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Kosz zamykany z blachy perforowanej o wymiarach 480-500x130-150x50-70 mm |  |  | 1 | sztuka
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 2
Pakiet Nr 2 Drobny sprzęt do sterylizacji II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
2. | Preparat do czyszczenia elementów optycznych laparoskopowych z łatwą aplikacją wymiennej ilości preparatu. Opakowanie 30-50ml. |  |  | 150 | ml
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 3
Pakiet Nr 3 Drobny sprzęt do sterylizacji III
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
3. | Preparat do konserwacji narzędzi laparoskopowych, opakowanie umożliwiające właściwe dozowanie przed sterylizacja parą wodną ( w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min. i formaldehydowej (55-60 °C/60 min.) Opakowanie 30-50 ml. |  |  | 250 | ml
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 4
Pakiet Nr 4 Drobny sprzęt do sterylizacji IV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
4. | Siatka ze stali kwasoodpornej do dociskania narzędzi w tacy. Odporna na sterylizację parą wodn (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.) i formaldehydową (w temp. 55-60°C/60 min.), mycie w myjni -dezynfektorze (90°C/5 min.). Wymiary: 440-450 x 230-240 mm |  |  | 1 | sztuka
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 5
Pakiet Nr 5 Drobny sprzęt do sterylizacji V
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
5. | Siatka ze stali kwasoodpornej do dociskania narzędzi w tacy. Odporna na sterylizację parą wodną (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.,) i formaldehydową (w temp. 55-60°C/60 min.), mycie w myjni -dezynfektorze (90°C/5 min.). Wymiary: 230-240 x 230-240 mm |  |  | 1 | sztuka
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 6
Pakiet Nr 6 Drobny sprzęt do sterylizacji VI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
6. | Mata antypoślizgowa silikonowa, perforowana (dopuszczalna wielkość perforacji 0,3-0,8 cm), wielorazowego użycia, do stabilizacji narzędzi laparoskopowych, długość 45-60 cm, szer.30 -40 cm, wysokość 1 – 2 cm. Możliwość maszynowego mycia, dezynfekcji termicznej (90°C/5 min) oraz sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.) |  |  | 1 | sztuka
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 7
Pakiet Nr 7 Drobny sprzęt do sterylizacji VII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
7. | Smar do konserwacji uszczelek do sterylizatora parowego firmy MMM Selectomat. Opakowanie 50 gram. |  |  | 4 | sztuki
8. | Korek gumowy jednorazowy do zamykania butelek z roztworem formaliny, średnica 32 mm |  |  | 650 | sztuk
9. | Kapsel aluminiowy do kapslownicy sterylizatora typu FORMOMAT |  |  | 650 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 8
Pakiet Nr 8 Testy biologiczne II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesiecy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Biologiczny fiolkowy wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji formaldehydem, czas inkubacji do 48 godzin w temperaturze 55-60°C, zgodny z EN ISO 11138, kompatybilne z inkubatorem Atest Steam Inkubator 56 firmy 3M, walidowany z typem przyrządu testowego PCD GKE procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Pakowane maks. po 10 szt. w opakowaniu. |  |  | 50 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga określenia warunków zabicia spor bakterii w temperaturze 55-65 °C z odczytem po 48 godzinach; wymagane przedstawienie atestu serii w każdej dostarczonej partii produktu
2. Do oferty należy dołączyć przykładowy atest serii

## 10
Pakiet Nr 10 Testy kontrolne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Test symulacyjny Bowie-Dick (134 °C /3,5 min) do kontroli pracy sterylizatorów, pokryte polimerem, samoprzylepne, kompatybilne z przyrządem testowym GKE procesu zgodnym z PN EN 867-4 składającym się z plastikowej obudowy, wewnątrz której znajduje się kwasoodporna rurka i kapsuła na zintegrowany test paskowy |  |  | 350 | sztuk
2. | Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną (w temp. 121°C/20 min.,134°C/5 min.,), pokryty polimerem, samoprzylepny, kompatybilny z przyrządem testowym GKE skaładjącym się z kapsuły i rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie lub z dostarczonym przyrządem testowym z tworzywa sztucznego PN EN 867-5 |  |  | 4400 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -

## 11
Pakiet Nr 11 Testy kontrolne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
3. | Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji formaldehydem (w temp. 55-60°C/60 min.), samoprzylepny, kompatybilny z przyrządem testowym GKE składającym się z kapsuły z tworzywa sztucznego i teflonowej rurki PN EN 867-5 |  |  | 250 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -

## 13
Pakiet Nr 13 Testy kontroli skuteczności mycia II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Test do kontroli skuteczności mycia z substancją wskaźnikową opartą o krew owczą z dodatkami, której skład odpowiada składowi krwi ludzkiej, kompatybilny z przyrządem SIMICON do kontroli skuteczności mycia dla narzędzi chirurgicznych oraz z przyrządem SIMICON do kontroli skuteczności mycia dla narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej PN EN ISO 15 883 |  |  | 700 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -

## 15
Pakiet Nr 15 Test kontroli skuteczności mycia I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych.W zestawie komplet jałowych wymazówek: fiolki do wykrywania pozostałości białkowych oraz fiolki proteinowe.Zestaw pozwala przeprowadzić kontrolę negatywną oraz pozytywną dla potwierdzenia wyniku.Nie wymaga inkubacji,wykrywa pozostałości białkowe poniżej 1 mikrograma.W przypadku obecności białka zmiana zabarwienia testu do 0,3 minuty. Opakowanie maks. 25 szt. |  |  | 150 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -

## 17
Pakiet Nr 17 Znaczniki do narzędzi
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesiecy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Znaczniki narzędzi chirurgicznych, odporne na warunki maszynowego mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej i formaldehydowej. Możliwość łatwego usunięcia po zużyciu. Jeden kolor musi posiadać 130 – 180 sztuk znakowań gładkich.
| Kolor szary |  |  | 1 | sztuka
| Kolor czarny |  |  | 1 | sztuka
| Kolor czerwony |  |  | 1 | sztuka
2 | Znaczniki narzędzi chirurgicznych, odporne na warunki maszynowego mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej i formaldehydowej. Możliwość łatwego usunięcia po zużyciu. Jeden kolor musi posiadać 130 – 180 sztuk znakowań zeberka.
| Kolor brązowy |  |  | 1 | sztuka
RAZEM | [6 empty] | -

## 18
Pakiet Nr 18 Sprzęt do identyfikacji narzędzi
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Spręzynki znacznikowe do identyfikacji narzędzi wykonane z tworzywa sztucznego (popipropylenu) odpornego na steryzliację w parze wodnej w temp. w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.,) i formaldehydową (w temp. 55-60°C/60 min.) dostosowane do mycia maszynowego w myjni-dezynfekatorze w temp (90°C/5 min). Kształt sprężyny umożliwa łatwy montaż i demontaż znacznika.
| Kolor niebieski |  |  | 100 | sztuk
| Kolor żółty |  |  | 100 | sztuk
| Kolor zielony |  |  | 100 | sztuk
| Kolor różowy |  |  | 100 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -

## 20
Pakiet Nr 20Szczotki do mycia narzędzi
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Szczotka sztywna do mycia narzędzi o długosci 40-50 cm i średnicy 5 mm, do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca szczecinę ze sztywnego nylonu, klasy medycznej, grubszy i sztywny drut wykonany ze stali nierdzewnej , zapobiegający zbyt łatwemu zginaniu, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min,) |  |  | 3 | sztuki
2. | Szczotka sztywna do mycia narzędzi o długosci 40-50 cm i średnicy 10 mm, do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca szczecinę ze sztywnego nylonu, klasy medycznej, grubszy i sztywny drut wykonany ze stali nierdzewnej , zapobiegający zbyt łatwemu zginaniu, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min, ) |  |  | 3 | sztuki
3. | Szczotka elastyczna do mycia narzędzi, jednostronna z tworzywa sztucznego, o długości 50-65 cm, do mycia kanałów roboczych o średnicy 3 mm, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min,) |  |  | 3 | sztuki
4. | Szczotka elastyczna do mycia narzędzi, jednostronna z tworzywa sztucznego, o długości 50-65 cm, do mycia kanałów roboczych o średnicy 5 mm, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min, 135°C/7 min.) |  |  | 3 | sztuki
5. | Szczotka do usuwania zaschnietej tkanki i zgorzeli z zębów narzędzi, niepowodująca zadrapań powierzchni narzędzi, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min) |  |  | 3 | sztuki
6. | Szczotka do czyszczenia zapieczonych diatermii, niepowodująca zadrapań powierzchni narzędzi |  |  | 3 | sztuki
7. | Szczotka sztywna do mycia narzędzi o długosci 30-40 cm do mycia kanałów roboczych o średnicy 3 mm, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min) |  |  | 3 | sztuki
8. | Szczotka do mycia dużych narzędzi, misek i pojemników, o długości 20-25 cm , mocne nylonowe włosie osadzone w plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min,) |  |  | 3 | sztuk
9. | Szczotka laparoskopowa o długości 30-35 cm , średnicy 2 mm, do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi, w tym laparoskopów, wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia, zakończona kolorową kulką ułatwiająca identyfikację szczotki i zapobiegająca uszkodzeniu czyszczonych kanałów, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min,) |  |  | 3 | sztuki
10. | Szczotka laparoskopowa o długości 30-35 cm , średnicy 5 mm, do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi, w tym laparoskopów, wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia, zakończona kolorową kulką ułatwiająca identyfikację szczotki i zapobiegająca uszkodzeniu czyszczonych kanałów, przeznaczona do mycia maszynowego (90°C/5 min.) i wielokrotnej sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.) |  |  | 3 | sztuki
RAZEM | [6 empty] | -
Uwaga:
Wykonanwca dołączy do umowy instrukcję dotyczącą warunków mycia i sterylizacji przedmiotu zamówienia

## 21
Pakiet Nr 21 Etykieta z klipsem do oznaczania tac narzędziowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
1. | Etykieta z klipsem do oznaczania tac w porcesie mycia i sterylizacji. Wykonana z tworzywa sztucznego. Może być poddawana sterylizacji w parze wodnej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.) i formaldehydowej ( w temp.55-60°C/60 min.). Dopuszczona do mycia w myjni-dezynfektorze w temp. 90°C/5 min. Rozmiar 70-80 x 30-40 mm. Opakowanie zawiera 25 sztuk etykiet.
| Kolor czerwony |  |  | 25 | sztuk
| Kolor żółty |  |  | 25 | sztuk
| Kolor niebieski |  |  | 25 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -

## 22
Pakiet Nr 22 Drobny sprzęt do sterylizacji VIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
10. | Specjalistyczny czyściik niesterylny o wymiarch 5-7cm x 5-7 cm do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni narzędzi elektrochirurgicznych monopolarnych i bipolarnych |  |  | 30 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 23
Pakiet Nr 22 Drobny sprzęt do sterylizacji IX
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
11. | Uniwersalna plomba – etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Wskaźnik zmieniający jednoznacznie zabarwienie. Jedorazowego użycia. Plomba-etykieta łącząca w sobie plombę zabezpieczającą pojemnik (brak możliwości usunięcia plomby bez jej uszkodzenia) z etykietą (możliwość opisu i naklejenia etykiety systemu dokumentacji). Długość paska min.7 cm. |  |  | 1600 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 24
Pakiet Nr 24 Drobny sprzęt do sterylizacji X
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
12. | Rękawice ochronne z silikonu - zakres stosowania: -40ºC do 240ºC - bez lateksu - mogą być poddawane myciu w myjni dezynfektorze - długość 35-45 cm, rozmiar uniwersalny |  |  | 1 | para
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 25
Pakiet Nr 25 Drobny sprzęt do sterylizacji XI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
13. | Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej, o długości mankietu minimum 28 cm. Nadające się do prania w temp. 40-90ºCi wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407 i EN 420. Posiada znak CE |  |  | 1 | para
RAZEM | [6 empty] | -
RAZEM | [6 empty] | -

## 26
Pakiet Nr 26 Drobny sprzęt do sterylizacji XII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
14. | Koszyczek zamykany przeznaczony do zabezpieczenia narzędzi mikrochorurgicznych podczas procesu mycia w temp. 90°C/5 min. Dopuszczony do sterylizacji w parze wodnej (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min.) i formaldehydowej ( w temp.55-60°C/60 min.). Wykonany ze stali nierdzewnej. Średnica oczka w siatce 1,4-1.6mm, średnica drutu 0,5-0,7 mm
| wymiar: 40-50x70-80 mm |  |  | 2 | sztuki
| wymiar: 80-90x80-90 mm |  |  | 2 | sztuki
RAZEM | [6 empty] | -

## 27
Pakiet Nr 27 Drobny sprzęt do sterylizacji XIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Cena jednostkowa netto | ilość na okres 15 miesięcy |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8.
15 | Specjalistyczny czyścik szorstki, o wymiarach 12-17cm x 8-12 cm, do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych i innych powierzchni wykonanych ze stali, komory sterylizatorów |  |  | 10 | sztuk
15 | Specjalistyczny czyścik szorstki, o wymiarach 12-17cm x 8-12 cm, do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych i innych powierzchni wykonanych ze stali, komory sterylizatorów |  |  | 10 | sztuk
RAZEM | [6 empty] | -